3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусами № 3,12,20,23,25,174 до остановки «Дворец творчества», далее – до перекрестка ул. Ленина – ул. Орджоникидзе, перейти по регулируемому со звуковой сигнализацией пешеходному переходу ул. Орджоникидзе, повернуть

налево и двигаться прямо (расстояние 30 м.) к центральному входу здания гимназии (с правой стороны). Если двигаться с противоположной остановки, то необходимо перейти ул. Ленина по регулируемому пешеходному переходу со звуковой сигнализацией и двигаться прямо к центральному входу здания гимназии (расстояние 30 м., с правой стороны).

Автомобильным транспортом: заехать на автомобиле во двор здания гимназии. Автомобиль оставить на стоянке для автомобилей. Пройти к центральному входу здания гимназии (расстояние 20 м.)

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 4 мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет (акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть  (тротуары, бордюры, проезжая часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
| 1 | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У); ДУ (С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У); ДУ (К,О,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У); ДУ (К,С,О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С,Г,У); ДУ (К,О) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У); ДУ (К,О,С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,Г,О,У); ДУ (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г,У); ДУ (К,С,О) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Для решения вопроса доступности для всех категорий инвалидов необходимо: организовать альтернативную форму обслуживания на дому.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, ОРГ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР, ОРГ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР, ОРГ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР, ОРГ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ОРГ |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР, ОРГ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не находятся на балансе образовательной организации |
| 8 | Все зоны и участки | ТР, ОРГ |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2020 г.г.

в рамках исполнения: муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар», в рамках текущего финансирования

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно условно для всех категорий инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

стороны) Если двигаться с противоположной остановки, то необходимо перейти  ул. Ленина по регулируемому пешеходному переходу со звуковой сигнализацией и двигаться прямо к центральному входу здания гимназии (30 м с правой стороны).

Автомобильным транспортом: заехать на автомобиле во двор здания гимназии. Автомобиль оставить на стоянке для автомобилей. Пройти к центральному входу здания гимназии (расстояние 20 м.)

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м

3.2.2 время движения (пешком): 4 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет (акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (есть, нет)  (тротуары, бордюры, проезжая часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (да, нет)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, ОРГ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР, ОРГ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР,ОРГ |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ТР, ОРГ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ОРГ |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР,ОРГ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | ТР, ОРГ |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У); ДУ (С) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У); ДУ (К,О,С) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У); ДУ (К,С,О) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С,Г,У); ДУ (К,О) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У); ДУ (К,О,С) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,Г,О,У); ДУ (С) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(Г,У); ДУ (К,С,О) |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ:

Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий: Для решения вопроса доступности для всех категорий инвалидов необходимо: организовать альтернативную форму обслуживания на дому

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, ОРГ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР, ОРГ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР, ОРГ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР, ОРГ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ОРГ |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР, ОРГ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не находятся на балансе образовательной организации |
| 8. | Все зоны и участки | ТР, ОРГ |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2020 г.г.

в рамках исполнения: муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар», в рамках текущего финансирования

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно условно для всех категорий инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _______________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

____________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ___________________________;

4.4.6. другое ________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается_____________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                    на ____3_____ л.

2. Входа (входов) в здание                                                           на ____4______ л.

3. Путей движения в здании                                                        на _____5_____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на _____5_____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                 на ______4____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                          на _____4_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________________ на ______7____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________  на ______2____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) :

- Адресная программа (план) адаптация объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории МО ГО «Сыктывкар на 2017 год

на    8     листах.

- Отчет о выполнении адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории МО ГО «Сыктывкар»

на 1 листе.

- План-схема расположения здания гимназии по ул. Орджоникидзе, 15 на 1 листе.

.

Приложение № 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 19.08.2016 г. № 108/2

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок): МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина»

Наименование объекта, адрес: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе,15

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | №1 | №1,2 | Отсутствуют на остановках общественного транспорта: - линия безопасности - схема движения к объекту для МГН. Отсутствует маршрут от пункта прибытия МГН к объекту. Отсутствует информация об ОСИ. | К,О,С,Г К,О,С К,О,С,Г,У | Обеспечить информационное оформление о гимназии на входе в здание. Остальные технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания. Остановка общественного транспорта и путь до гимназии не находятся на балансе образовательной организации | ОРГ ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | №2 | №3,4,5,67,8,910 11 | Отсутствуют предупреждающая тактильная разметка, обозначение направлений движения к входу здания для МГН | К,О,С | Ремонт поверхности покрытия к главному входу здания с нанесением цветной и тактильной маркировки | ОРГ ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | №3 | №12 13 | Не выделены проходы на доступных местах цветом для исключения парковки на них. Выделяемые места для МГН должны обозначаться знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе) расположенным на высоте не менее 1,5 м. | К К,О,С,Г | Автомобили МГН можно припарковать на дворовой территории дома по ул. Орджоникидзе,11. Данная территория не принадлежит образовательной организации Привести в соответствие данный планировочный элемент не предоставляется возможным | ОРГ |
| 1.6 | Общие требования к зоне |  |  |  | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к гимназии. Информационная поддержка на всех путях движения. Контрастные полосы вдоль направления движения к входу здания | К,О,С,Г,У | Привести в соответствие согласно выше указанных работ | ТР, ОРГ |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С) | №1,2,3 | №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ТР, ОРГ |

- указывается: ДП-В – доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна частично избирательно для категорий инвалидов: К,О,Г,У. Для инвалидов с нарушением зрения состояние доступности зоны оценено как доступно условно. Для решения доступности всех категорий МГН необходимо привести в соответствие остановку общественного транспорта, организовать информационную поддержку на всех путях движения МГН к входу в здание, привести в соответствие поверхность покрытия.

Приложение № 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 19.08.2016 г. № 108/2

I Результаты обследования:

2. Входа (входы) в здание: МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе,15

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | №1 | №10 | Отсутствуют поручни с двух сторон (высота 90 см.) Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 60см) | О,С С | Оборудование рельефной полосы перед маршем внизу и вверху Нанесение контрастной окраски первой и последней ступени Оборудование поручнями с двух сторон Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, с закруглением Здание является памятником культурного наследия федерального значения Работы проводить с разрешения Министерства культуры РК | ТР ОРГ |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует пандус | К,С | Оборудование пандуса в соответствии с требованиями. Здание является памятником культурного наследия федерального значения. Работы проводить с разрешения Министерства культуры РК | ТР ОРГ |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | №2 | №14 | Отсутствуют - водоотвод - подогрев поверхности покрытия в зависимости от климатических условий Поверхность покрытия входной площадки твердая, но возможно скольжение при намокании и замерзании. Нет поперечного уклона в пределах 1-2% | К, О,С,Г | Привести в соответствие Оборудование водоотвода, подогрева поверхности площадки, поперечного уклона. | ТР ОРГ |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | №3 | №1415 16 | Не соответствует. Высота порога должна быть не более 1,4 см. Фактически наружняя дверь- 7 см. Внутренняя дверь-5 см. | К | Технические решения невозможны. Требуется альтернативная форма обслуживания Здание является памятником культурного наследия федерального значения. Работы по замене, реконструкции дверей, порогов косяков запрещены охранным обязательством | ОРГ |
| 2.5 | Тамбур | есть | №4 | №15 16 | Наличие грязезащитного покрытия, закрепленного на поверхности пола | К,О,С,Г | Оборудование грязезащитного покрытия | ТР ОРГ |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Основным требованием к зоне является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов. Такого доступного входа нет. Отсутствуют знаки доступности и кнопка вызова персонала | К,О,С,Г | Оборудовать вход знаками доступности и кнопкой вызова персонала | ТР ОРГ |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,С,О) | №1,2,3,4 | №10,14,15,16 | ТР, ОРГ |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние зоны оценено доступно частично избирательно для категорий инвалидов – Г,У и доступна условно для категорий инвалидов – К,С,О

Для создания зоны доступности для категории инвалидов – О,С необходимо:

-  оборудовать нескользким покрытием входную площадку перед дверью.

- оборудовать вход знаками доступности и кнопкой вызова персонала

- привести в соответствие наружную лестницу

- организовать альтернативную форму обслуживания.

Для инвалидов категории -  К технические решения невозможны, необходима организация альтернативной формы обслуживания.

Текущие ремонты проводить с разрешения Министерства культуры РК. Здание является памятником культурного наследия федерального значения.

Приложение №3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 19.08.2016 г. № 108/2

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе,15

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | №5 | №171819 | После входа в здание нет доступной для МГН и инвалидов колясочников информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. Конструктивные элементы и устройства внутри здания не соответствуют требуемым габаритам и выступают более чем на 0,1 м. на вертикальных поверхностях | К,О,С,Г С | Обеспечить информационное сопровождение инвалидов по зданию Установить бортики высотой не менее 0,05 м. | ТР ОРГ |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | №6,7 | №2022333435 | Отсутствуют предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Нет обозначения зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна Поручни не соответствуют необходимому круглому сечению от 0,04-0,06м Отсутствует поручень у стены Нет бортиков на боковых краях ступеней Ребро ступени не имеет необходимого закругления, радиус не менее 0,05 м. | О,С | Нанести предупреждающие указатели, яркую контрастную маркировку Установить поручни необходимого сечения. Оборудовать бортики на боковых краях Здание является памятником культурного наследия федерального значения. Работы проводить с разрешения Министерства культуры РК | ТР ОРГ |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | №8,9 | №1631322123 | Не соответствует высота наружного, внутреннего порога, должна быть не более 1,4 см. | К С | Привести в соответствие дверные проемы не предоставляется возможным Здание является памятником культурного наследия федерального значения. Все двери и дверные проемы здания включены в охранное обязательство. Любые виды работ проводятся с разрешения Министерства культуры РК | ОРГ |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | №9 | №161718192021222324313233343536 | Не соответствует. Высота наружнего, внутреннего порога дверных проемов должна быть не более 1,4см Выступы в зоне движения должны быть не более 10 см Каждая зона безопасности должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с постом охраны. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 | К С К,О,С,Г | Привести в соответствие дверные проемы. Оборудовать зоны безопасности селекторной связью с постом охраны. Оборудовать знаками Е-21 пути эвакуации Здание является памятником культурного наследия федерального значения. Работы проводить с разрешения Министерства культуры РК | ТР,ОРГ |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Должен имеется хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования обслуживания. Должна быть информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования обслуживания МГН. Маршрут движения обозначается знаками. Конструктивные элементы и устройства внутри здания на вертикальных поверхностях должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 10 см. | К,С,О,Г | Привести в соответствие Содержание работ по адаптации указано выше | ТРОРГ |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С) | 5,6,7,8,9 | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36 | ТР,ОРГ |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна частично избирательно для инвалидов категорий Г, У, необходимо провести определенные мероприятия для  полной доступности этой категории инвалидов. Для инвалидов категорий К, О,С состояние зоны оценено как доступно условно, технические решения невозможны, необходима организация альтернативной формы обслуживания.

Текущие работы проводить с разрешения Министерства культуры РК. Здание является памятником культурного наследия федерального значения.

Приложение № 4(1)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 19.08.2016 г. № 108/2

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина», ул. Орджоникидзе,15

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | №11 | №818283 | Высота дверного порога места целевого назначения должна быть не более 1,4 см. Фактически – 7 см. Отсутствие поручней с двух сторон Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью должна быть на менее 1,2 м. Отсутствует информирующее обозначение помещения Выключатели и розетки должны размещаться на высоте 0,8м от уровня пола | К С К К,О,С,Г К.О | Привести в соответствие дверной проем кабинета целевого обслуживания. Обеспечить ширину прохода в помещении. Нанести информирующие обозначения помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,75м с дублированием рельефными знаками. Разместить выключатели на нужной стороне от уровня пола | ТР,ОРГ |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН с информирующим обозначением помещений на установленной высоте и установленной форме | К,О,С,Г | Привести в соответствие согласно содержания работ указанного выше | ТР,ОРГ |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С,Г,У) ДУ (К,О) | №11 | №81,82,83 | ТР,ОРГ |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна частично избирательно для инвалидов категорий С,Г,У. Для полной доступности инвалидов этих категорий необходимо выполнить ряд мероприятий указанных выше в содержании работ.

Для инвалидов категорий О,К технические решения невозможны, требуется организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №4 (2)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 19.08.2016 г. № 108/2

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе,15

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 19.08.2016 г. № 108/2

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе,15

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 19.08.2016 г. № 108/2

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе,15

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | №11(м)№12ж | №2627282930 | Не установлен знак доступности помещений. Ширина дверного проема должна быть не менее 90 см. Фактически: муж.-80 см жен.-80 см. Отсутствует тактильная направляющая полоса, ощущаемая ногой или тростью, ширина – 30 см. Не соответствует зона обслуживания у раковины для кресла-коляски. Минимальная глубина-ширина должна быть не менее 120*80 см Фактически – меньше Отсутствует опорный поручень Размеры кабины должны быть не менее 180*165 см. Фактически -110*110см Необходимая зона для кресла-коляски рядом с унитазом не менее 140*80 см. Фактически 100*30 см Отсутствуют опорные поручни и крючки для костылей Отсутствует тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (в мужском туалете) Следует применять унитазы, имеющие опору для спины Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с постом охраны | К,О,С,Г К С К О К,О К К,О С К,О К,О,С,Г | Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания | ОРГ |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | В санитарно-бытовых помещениях должны быть специально оборудованные места для МГН. В общем количестве кабин уборных общественных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять не менее 7% | К,О,С,Г | Технические решения Невозможны Организация альтернативной формы обслуживания Здание является памятником культурного наследия федерального значения Текущие работы производить только с разрешения Министерства культуры РК | ОРГ |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С) | №11(М) №12(Ж) | 26,27,28,29,30 | ОРГ |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна частично избирательно для категорий инвалидов Г,У. Для инвалидов категорий К,О,С необходима организация альтернативной формы обслуживания. Здание является памятником культурного наследия федерального значения. Текущие работы производить только с разрешения Министерства культуры РК.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 19.08.2016 г. № 108/2

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина», г. Сыктывкар ул. Орджоникидзе,15

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | №13 | №25 | Отсутствует на объекте оборудование, позволяющее получить справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению Отсутствие кнопки вызова помощи в зоне ожидания, доступной для инвалидов Отсутствие визуальной информации которая должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Отсутствует система средств информации об опасности | С, Г К,О,С,Г | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам нормативных документов по стандартизации | ТР, ОРГ |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствуют акустические средства информации о предоставлении услуг Отсутствует индукционная петля мест обслуживания инвалидов по слуху. Отсутствует пиктограмма подтверждающая доступность мест обслуживания инвалидами со слуховым аппаратом Система оповещения о пожаре должна быть световая, работающая синхронно со звуковой сигнализацией | Г К,О,С,Г | Привести в соответствие акустические средства информации | ТР ОРГ |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют тактильные средства информации маркировка на кабинетах приема (со стороны ручек), на поручнях лестниц, на кабинах санитарно-бытовых помещений Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасности | С | Нанесение маркировки, надписей на высоте 60-110 см. | ТР ОРГ |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Система средств информации должна обеспечивать непрерывность информации ориентирование и опознание объектов и мест посещения, возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми тактильными) | К,О,С,Г | Выполнение работ указанных выше | ТР, ОРГ |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДЧ-И (К,Г,О,У) ДУ (С) | №13 | №25 | ТР, ОРГ |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично избирательно для категорий инвалидов К,Г,О,У. Для инвалидов категории С состояние доступности оценено как доступно условно. Для полной адаптации зоны необходимо привести в соответствие систему информации на объекте.

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2016-2020 г.г.

| № | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)*** | Финансирование | Ответственный исполнитель соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс. руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина» | г. Сыктыв-кар ул. Орджоникидзе,15 | № | Территория прилегаю-щая к зданию: Путь движения на территории: ремонт поверхности покрытия к главному входу здания с нанесением цветной и тактильной маркировки. Вход (входы) в здание Лестница наружная - оборудование рельефной полосы перед маршем внизу и вверху. Нанесение контрастной окраски первой и последней ступени. Оборудование поручнями с двух сторон Пандус наружный: Оборудование пандуса в соответствии с требованиями Входная площадка: -оборудование водоотвода, подогрева поверхности площадки - оборудование входа знаками доступности и кнопкой вызова персонала Тамбур: Оборудование грязезащитного покрытия Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Коридор: -обеспечить информационное сопровождение инвалидов по зданию -установить бортики высотой не менее 0,05м в местах, где конструктивные элементы и устройства внутри здания не соответствуют требуемым габаритам Лестница: - нанести предупреждающие указатели, яркую контрастную маркировку - установить поручни необходимого сечения оборудовать бортики на боковых краях ступеней Пути эвакуации: оборудовать зоны безопасно-сти селекторной связью с постом охраны. Оборудоватьзнаками Е-21 пути эвакуации Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов Обеспечить ширину прохода в помещении.Нанести информирующие обозначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,75м дублированием рельефными знаками Разместить выключатели на высоте 0,8м от уровня пола Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможныОрганизация альтернативной формы обслуживания Система информации на объекте Организо-вать размещение комплекс-ной системы информации на всех зонах объекта. Знаки и символы должны быть идентич-ными, соответствовать знакам норматив-ных документов по стандартизации | ТР,ОРГ ТР,ОРГ ТР,ОРГ ТР,ОРГ ОРГ ТР,ОРГ | ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С) ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,С,О) ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С) ДЧ-И(С,Г,У) ДУ (К,О) ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С) ДЧ-И (К,Г,О,У) ДУ (С) |  | МБ МБ МБ МБ МБ | Канев А.Н. Зам. дир. по АХР Канев А.Н. Зам.дир. по АХР Канев А.Н. Зам.дир. по АХР Канев А.Н. Зам.дир. по АХР Канев А.Н. Зам.дир. по ОБ | Август 2017 г. Август 2018 г. Август 2019 г. Август 2019 г. Август 2020 г. |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение А.6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории МО ГО «Сыктывкар» за _____________год

| № | Наименование объекта и название организации расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Выполненные работы | Оценка результата (по состоянию доступности) *** | Фактические затраты | Причины невыполнения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Оценка работ** |  | Объем, тыс.руб. | Оценка**** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МАОУ «гимназия им. А.С.Пуш-кина» | Ул. Орджоникидзе,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

ул.Орджоникидзе, 15

| № 1 | № 2 |
| --- | --- |

| № 3 | № 4 |
| --- | --- |

| № 5 | № 6 |
| --- | --- |

| № 7 | № 8 |
| --- | --- |

| № 9 | № 10 |
| --- | --- |

| № 10 | № 11 |
| --- | --- |

| № 12 | № 13 |
| --- | --- |

| № 14 | № 15 |
| --- | --- |

| № 16 | № 17 |
| --- | --- |

| № 18 | № 19 |
| --- | --- |

| № 20 | № 21 |
| --- | --- |

| № 22 | № 23 |
| --- | --- |

| № 24 | № 25 |
| --- | --- |

(м) № 26 (ж)

| № 27 | № 28 |
| --- | --- |

| № 29 | № 30 |
| --- | --- |

| № 31 | № 32 |
| --- | --- |

| № 33 | № 34 |
| --- | --- |

| № 35 | № 36 |
| --- | --- |

| № 35 | № 36 |
| --- | --- |

| № 81 | № 82 |
| --- | --- |